## harmonogram
Załącznik 1 do zapytania ofertowego/umowy
HARMONOGRAM NA 2024 R.
L.p. | Nazwa jednostki | Adres (lokalizacja) | Rodzaj obiektu budowlanego | Przewody kominowe | [5 empty] | Stan techniczny budynków | [7 empty] | Instalacja elektryczna |  |  |  | Instalacja gazowa
|  |  |  | Przegląd i czyszczenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych |  |  |  | dodatkowe czyszczenie przewodów spalinowych |  | Kontrola okresowa budynku roczna zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego |  |  |  | Kontrola okresowa budynku pięcioletnia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego |  |  |  | Badanie instalacji elektrycznej, elektrycznej-komputerowej i piorunochronnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego |  |  |  | Roczna kontrola instalacji gazowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego
|  |  |  | data ostatniego przegladu | numer protokołu | terminy w 2025 r. | terminy w 2026 r. | terminy w 2025 r. | terminy w 2026 r. | data ostatniej kontroli | numer protokołu | terminy w 2025 r. | terminy w 2026 r. | data ostatniej kontroli | numer protokołu | terminy w 2025 r. | terminy w 2026 r. | data ostatniego badania | numer protokołu | terminy w 2025 r. | terminy w 2026 r. | data ostatniej kontroli | numer protokołu | terminy w 2025 r. | terminy w 2026 r.
1 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce | budynek biurowy | 16.12.2024 | 1578190/2024 z 16.12.2024 | 16.12.2025 | 16.12.2026 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2024-05-06 | 21/24 z 06.05.2024 | 2025-05-06 | 2026-05-06 | 14.02.2022 | 10/22 z 14.02.2022 | - | - | 23.04.2021 | 107-110/2021 z 23.04.2021 | - | 2026-04-23 | nie dotyczy
2 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Witosa 78b 25-561 Kielce | budynek biurowy | 2024-08-02 | 1013095/2024 z 23.09.2024 | 2025-08-02 | 2026-08-02 | 02.2025 | 02.2026 | 06.05.2024 | 20/24 z 06.05.2024 | 06.05.2025 | 06.05.2026 | 2023-05-10 | 20.5/23 z 10.05.2023 | - | - | 2021-07-27 | 120-123/2021 z 27.07.2021 | - | 2026-07-27 | 2024-10-04 | 38/2024 | 2025-10-04 | 2026-10-04
3 | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach | ul. Wesoła 56 25-363 Kielce | budynek biurowy | 16.12.2024 | 1578203/2024 z 16.12.2024 | 16.12.2025 | 16.12.2026 | 06.2025 | 06.2026 | 2024-06-03 | 24/24 z 03.06.2024 | 2025-06-03 | 2026-06-03 | 31.09.2023 | 49/23 z 31.09.2023 | - | - | 2024-09-13 | 113-116/2024 z 13.09.2024 | - | - | 2024-05-17 | 22/2024 z 17.04.2024 | 2025-05-17 | 2026-05-17
|  |  | oficyna | 16.12.2024 | 1578276/2024 z 16.12.2024 | 16.12.2025 | 16.12.2026 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2024-06-03 | 25/24 z 03.06.2024 | 2025-06-03 | 2026-06-03 | 31.09.2023 | 50/23 z 31.09.2023 | - | - | 2024-09-13 | 117-119/2024 z 13.09.2024 | - | - | nie dotyczy
|  |  | garaż | 16.12.2024 | 1578285/2024 z 16.12.2024 | 16.12.2025 | 16.12.2026 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2024-06-03 | 26/24 z 03.06.2024 | 2025-06-03 | 2026-06-03 | 31.09.2023 | 51/23 z 31.09.2023 | - | - | 2024-09-13 | 117-119/2024 z 13.09.2024 | - | - | nie dotyczy
|  |  | magazyn podręczny | 16.12.2024 | 1578294/2024 z 16.12.2024 | 16.12.2025 | 16.12.2026 | 06.2025 | 06.2026 | 2024-06-03 | 27/24 z 03.06.2024 | 2025-06-03 | 2026-06-03 | 31.09.2023 | 52/23 z 31.09.2023 | - | - | 2024-09-13 | 117-119/2024 z 13.09.2024 | - | - | nie dotyczy
4 | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach Oddział Celny w Kielcach | ul. Ściegiennego 264 D 25-116 Kielce | budynek biurowy | 22.12.2024 | 1578174/2024 z 22.12.2024 r. | 22.12.2025 | 22.12.2026 | 06.2025 | 06.2026 | 2024-06-03 | 28/24 z 03.06.2024 | 2025-06-03 | 2026-06-03 | 2023-09-30 | 53/23 z 30.09.2023 r. | - | - | 2024-09-06 | 110-112/2024 z 06.09.2024 | - | - | nie dotyczy
5 | Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju | ul. Parkowa 17 28-100 Busko-Zdrój | budynek biurowy | 2024-03-02 | 335151/2024 z 02.03.2024 | 2025-03-02 | 2026-03-02 | 09.2025 | 09.2026 | 2024-10-04 | 36/24 z 04.10.2024 | 2025-10-04 | 2026-10-04 | 2022-10-05 | 105/22 z 05.10.2022 | - | - | 2024-09-27 | 27/09/2024 z 27.09.2024 | - | - | 2024-02-23 | 11/2024 z 23.02.2024 | 2025-02-23 | 2026-02-23
6 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Wróbla 17 25-661 Kielce | budynek biurowy | 2024-06-08 | 636878/2024 z 08.06.2024 | 2025-05-06 | 2026-05-06 | 11.2025 | 11.2026 | 06.11.2024 | 79/24 z 06.11.2024 | 06.11.2025 | 06.11.2026 | 2022-11-07 | 115/22 z 07.11.2022 | - | - | 2021-10-19 | 164-165/2021 z 19.10.2021 | - | 2026-10-19 | 08.11.2024 | 80/2024 z 08.11.2024 | 08.11.2025 | 08.11.2026
|  |  | garaż | 18.05.2024 | 1338428/2024 z 18.11.2024 | 18.05.2025 | 18.'05.2026 | nie dotyczy | nie dotyczy | 06.11.2024 | 79.1/24 z 06.11.2024 | 06.11.2025 | 06.11.2026 | 2022-11-04 | 113.5/22 z 04.11.2022 | - | - | 2021-10-19 | 166/2021 z 19.10.2021 | - | 2026-10-19 | nie dotyczy
7 | Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach,Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce | budynek biurowy | 2024-06-08 | 636969/2024 z 08.06.2024 | 2025-06-08 | 2026-06-08 | 11.2025 | 11.2026 | 06.05.2024 | 19/24 z 06.05.2024 | 06.05.2025 | 06.05.2026 | 2021-05-04 | 36/21 z 07.05.2021 | - | 2026-05-04 | 2021-10-07 | 170-172/2021 z 07.10.2021 | - | 2026-10-07 | 2024-05-10 | 18/2024 z 10.05.2024 | 2025-05-10 | 2026-05-10
8 | Urząd Skarbowy w Końskich | ul. Marszałka Piłsudskiego 156b, 26-200 Końskie | budynek biurowy | 2024-08-02 | 824648/2024 z 23.09.2024 | 2025-08-02 | 2026-08-02 | 02.2025 | 02.2026 | 2024-04-22 | 17/24 z 22.04.2024 | 2025-04-22 | 2026-04-22 | 2022-03-10 | 23/03/22 z 10.03.2022 | - | - | 2022-02-09 | 01-04/2022 z 09.02.2022 | - | - | 18.12.2024 | 82/2024 z 18.12.2024 | 18.12.2025 | 18.12.2026
9 | Urząd Skarbowy w Opatowie | ul. Kilińskiego 9 27-500 Opatów | budynek biurowy | 2024-09-02 | 1086154/2024 z 05.10.2024 | 2025-09-02 | 2026-09-02 | 03.2025 | 03.2026 | 2024-03-10 | 15/24 z 10.03.2024 | 2025-03-10 | 2026-03-10 | 2023-03-10 | 16/23 z 10.03.2023 | - | - | 2023-03-10 | 101-104/2023 z 10.03.2023 | - | - | 2024-10-08 | 39/2024 z 08.10.2024 | 2025-10-08 | 2026-10-08
|  |  | . | nie dotyczy |  |  |  | nie dotyczy | nie dotyczy | 10.03.204 | 17/24 z 10.03.2024 | 2025-03-10 | 2026-03-10 | 05.03.2024 | 14/24 z 05.03.2024 | - | - | 2024-03-19 | 103,108/2024 z 19.03.2024 | - | - | nie dotyczy
10 | Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul. Polna 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | budynek biurowy | 12.11.2024 | 1338361/2024 z 18.11.2024 | 12.11.2025 | 12.11.2026 | nie dotyczy | nie dotyczy | 12.11.2024 | 81/24 z 12.11.2024 | 12.11.2025 | 12.11.2026 | 12.11.2021 | 99/21 z 12.11.2021 | - | 2026-11-12 | 10.12.2021 | 167-170/2021 z 10.12.2021 | - | 2026-12-10 | nie dotyczy
11 | Urząd Skarbowy w Pińczowie | ul. Grodziskowa 1 28-400 Pińczów | budynek biurowy | 2024-09-13 | 1013346/2024 z 23.09.2024 | 2025-09-03 | 2026-09-03 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2024-07-08 | 32/24 z 08.07.2024 | 2025-07-08 | 2026-07-08 | 2022-07-04 | 94/22 z 0407.2022 | - | - | 2022-08-11 | 109-112/2022 z 11.08.2022 | - | - | nie dotyczy
12 | Urząd Skarbowy w Sandomierzu | ul. Żydowska 1 27-600 Sandomierz | budynek biurowy | 2024-04-04 | 424136/2024 z 04.04.2024 | 2025-04-04 | 2026-04-04 | nie dotyczy | nie dotyczy | 03.06.2024 | 23/24 z 03.06.2024 | 06.2025 | 06.2026 | 2024-06-03 | 29/24 z 03.06.2024 | - | - | 16.11.2020 | 125-128/2020 z 16.11.2020 | 2025-11-16 | - | nie dotyczy
13 | Urząd Skarbowyw Skarżysku-Kamiennej | ul. 1-go Maja 56, 26-110 Skarżysko-Kamienna | budynek biurowy | 2024-10-03 | 1074015/2024 z 03.10.2024 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | 04.2025 | 04.2026 | 2024-06-28 | 31/24 z 28.06.2024 | 2025-06-28 | 2026-06-28 | 2022-06-22 | 86/22 z 22.06.2022 | - | - | 24.01.2020 | 10-13/2020 z 24.01.2020 | 2025-01-24 | - | 2024-10-04 | 37/2024 z 04.10.2024 | 2025-10-04 | 2026-10-04
14 |  | ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna | budynek biurowy | 2024-09-13 | 1073857/2024 z 03.10.2024 | 2025-09-13 | 2026-09-13 | 03.2025 | 03.2026 | 21.11.2024 | 82/24 z 21.11.2024 | 21.11.2025 | 21.11.2026 | 2020-09-18 | 1/09/2020 18.09.2020 | 2025-09-18 | - | 2024-02-29 | 101-104/2024 z 29.02.2024 | - | - | 2024-09-19 | 35/2024 z 19.09.2024 | 2025-09-19 | 2026-09-19
15 | Urząd Skarbowy w Starachowicach | ul. Składowa 33 27-200 Starachowice | budynek biurowy | 2024-09-27 | 1073808/2024 z 03.10.2024 | 2025-09-27 | 2026-09-27 | 03.2025 | 03.2026 | 2024-09-27 | 34/24 z 27.09.2024 | 2025-09-27 | 2026-09-27 | 2022-10-02 | 121/22 z 02.10.2022 | - | - | 12.06.2020 | 55/2020 z 12.06.2020 | 2025-06-12 | - | nie dotyczy
16 | Urząd Skarbowy w Staszowie | ul. Ogledowska 12 28-200 Staszów | budynek biurowy | 2024-10-04 | 1086171/2024 z 05.10.2024 | 2025-10-04 | 2026-10-04 | 04.2025 | 04.2026 | 2024-06-24 | 30/24 z 24.06.2024 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2024-03-25 | 16/24 z 25.03.2024 | - | - | 2023-07-05 | 117-120/2023 z 05.07.2023 | - | - | 2024-02-07 | 12/2024 z 07.02.2024 | 2025-02-07 | 2026-02-07
17 | Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej | ul.T.Kościuszki 16, 28-500 Kazimierza Wielka | budynek biurowy | 2024-08-23 | 1013212/2024 z 23.09.2024 | 2025-08-23 | 2026-08-23 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2024-09-06 | 33/24 z 06.09.2024 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2023-09-07 | 44/23 z 07.09.2023 | - | - | 2023-07-07 | 12-132/2023 z 07.07.2023 | - | - | nie dotyczy

## charakterystyka budynków
Charakterystyka budynków
Lp. lokalizacji | Nazwa jednostki | Adres (lokalizacja) | rodzaj obiektu budowlanego | Rok budowy | Powierzchnia zabudowy m2 | Powierzchnia użytkowa budynku m2 | Ilość kondygnacji | kubatura (m³) | Powierzchnia dachu m2 | Uwagi
1 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce | budynek biurowy | 1975 | 481.05 | 3594.8 | 10+piwnica | 15491.3 | 481
2 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Witosa 78B 25-561 Kielce | budynek biurowy | 1978 | 635 | 2121.09 | 3+piwnica | 6600 | 636
3 | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach | ul. Wesoła 56 25-363 Kielce | budynek biurowy | 1964 | 363 | 1472 | 5 | 3974.4 | 346.64
|  |  | oficyna | 1967 | 275 | 222 | 1 | 1270 | 328
garaż
|  |  | magazyn podręczny | 1975 | 62 | 54 | 1 | 212 | 60
4 | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach Oddział Celny w Kielcach | ul. Ściegennego 264d 25-116 Kielce | budynek biurowy | 1976 | 374 | 1122 | 3 | 684 | 374
5 | Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju | ul. Parkowa 17 28-100 Busko-Zdrój | budynek biurowy | 1977 | 314.55 | 954.23 | 4 | 3359.26 | 380
6 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Wróbla 17 25-661 Kielce | budynek biurowy | 1965 | 891.1 | 2936.75 | 4+piwnica | 11205 | 891.1
|  |  | garaż | 2001 | 76.74 | 65.5 | 1 | 249.8 | 80
7 | Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce | budynek biurowy | 2011 | 1227.21 | 5756.65 | 6 | 23536 | 940.42
8 | Urząd Skarbowy w Końskich | ul. Marszałka Piłsudskiego 156 b, 26-200 Końskie | budynek biurowy | 1960 | 451 | 568.56 | 2 | 1547 | 452
9 | Urząd Skarbowy w Opatowie | ul. Kilińskiego 9 27-500 Opatów | budynek biurowy | 1999 | 389.35 | 1043 | 4 | 3997.4 | 600
|  |  | garaż | 1999 | 64 | 52 | 1 | 198 | 70
10 | Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul.Polna 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | budynek biurowy | 1978 | 579 | 1167.66 | 3 | 5200 | 580
|  |  | budynek biurowy | 2016 | 423 | 1265.49 | 4 | 6144 | 395
11 | Urząd Skarbowy w Pińczowie | ul. Grodziskowa 1 28-400 Pinczów | budynek biurowy | 1956 | 702.3 | 1128.15 | 3 | 6266 | 702.3
12 | Urząd Skarbowy w Sandomierzu | ul. Żydowska 1 27-600 Sandomierz | budynek biurowy | 1983 | 555.22 | 1616.53 | 4 | 7033.68 | 412
13 | Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej | ul. 1-go Maja 56, 26-110 Skarżysko-Kamienna | budynek biurowy | 1930 | 465 | 874 | 3 | 4810 | 470
14 |  | ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna | budynek biurowy | 1980 | 617 | 1476.4 | 3 + piwnica | 3986 | 600
15 | Urząd Skarbowy w Starachowicach | ul. Składowa 33 27-200 Starachowice | budynek biurowy | 1970 | 1022.47 | 2208 | Segment: ” A” – 3 „B” - 1 „C” – 2 | 8817 | 1076
16 | Urząd Skarbowy w Staszowie | ul. Ogledowska 12 28-200 Staszów | budynek biurowy | 1978 | 332.6 | 1060.9 | 4 | 4810 | 348.16
17 | Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej | ul.T.Kościuszki 16, 28-500 Kazimierza Wielka | budynek biurowy | 1950 | 326 | 565.38 | 3 | 3250 | 326

## przeglądy elektryczne
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
Lp. lokalizacji | Nazwa jednostki | Adres (lokalizacja) | rodzaj obiektu budowlanego | Liczba rozdzielni | Ilość obwodów jednofazowych | Ilość obwodów trójfazowych | szacunkowa Ilość punktów świetlnych | szacunkowa Ilość gniazd | Instalacja piorunochronna |  | Uwagi
[9 empty] | Czy obiekt wyposażony jest w instalację piorunochronną TAK/NIE | Ilość punktów (uziomów)
1 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce | budynek biurowy | 10 | 254 | 0 | 652 | 503 | TAK | 2
2 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Witosa 78B 25-561 Kielce | budynek biurowy | 4 | 68 | 16 | 300 | 213 | TAK | 6
3 | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach | ul. Wesoła 56 25-363 Kielce | budynek biurowy | 7 | 75 | 2 | 250 | 144 | TAK | 6
|  |  | oficyna | 3 | 25 | 1 | 30 | 26 | NIE | 0
|  |  | garaż | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | NIE | 0
|  |  | magazyn podręczny | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | NIE | 0
4 | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach Oddział Celny w Kielcach | ul. Ściegennego 264d 25-116 Kielce | budynek biurowy | 6 | 111 | 1 | 145 | 111 | TAK | 6
5 | Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju | ul. Parkowa 17 28-100 Busko-Zdrój | budynek biurowy | 9 | 96 | 3 | 199 | 124 | TAK | 8
6 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Wróbla 17 25-661 Kielce | budynek biurowy | 6 | 97 | 18 | 490 | 397 | TAK | 13
|  |  | garaż | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | NIE | 0
7 | Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce | budynek biurowy | 12 | 318 | 80 | 1500 | 717 | TAK | 26
8 | Urząd Skarbowy w Końskich | ul. Marszałka Piłsudskiego 156 b, 26-200 Końskie | budynek biurowy | 3 | 40 | 8 | 207 | 124 | TAK | 8
9 | Urząd Skarbowy w Opatowie | ul. Kilińskiego 9 27-500 Opatów | budynek biurowy | 7 | 91 | 7 | 155 | 99 | TAK | 7 | garaż - 1 rozdzielnia, 2 obwody jednofazowe, 1 obwód trójfazowy
10 | Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul.Polna 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | budynek biurowy | 10 | 171 | 16 | 507 | 249 | TAK | 10
11 | Urząd Skarbowy w Pińczowie | ul. Grodziskowa 1 28-400 Pinczów | budynek biurowy | 10 | 57 | 17 | 216 | 255 | TAK | 10
12 | Urząd Skarbowy w Sandomierzu | ul. Żydowska 1 27-600 Sandomierz | budynek biurowy | 8 | 67 | 8 | 201 | 176 | TAK | 7
13 | Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej | ul. 1-go Maja 56, 26-110 Skarżysko-Kamienna | budynek biurowy | 6 | 58 | 3 | 113 | 101 | TAK | 6 | Ilość obwodów elektrycznych w tym 11 obwodów klimatyzatorów (osobne zasilania wraz z zabezpieczeniami)
14 |  | ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna | budynek biurowy | 4 | 30 | 0 | 183 | 116 | TAK | 6
15 | Urząd Skarbowy w Starachowicach | ul. Składowa 33 27-200 Starachowice | budynek biurowy | 11 | 92 | 35 | 617 | 288 | TAK | 12
16 | Urząd Skarbowy w Staszowie | ul. Ogledowska 12 28-200 Staszów | budynek biurowy | 7 | 74 | 7 | 181 | 130 | TAK | 4
17 | Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej | ul.T.Kościuszki 16, 28-500 Kazimierza Wielka | budynek biurowy | 3 | 66 | 1 | 99 | 97 | TAK | 6 | punkty uziemienia połaczone są z blachą, kominy nie są chronione

## przeglądy elektryczne-komputero
Badanie instalacji elektrycznej komputerowej
Lp. lokalizacji | Nazwa jednostki | Adres (lokalizacja) | rodzaj obiektu budowlanego | Liczba rozdzielni | Ilość obwodów jednofazowych | Ilość obwodów trójfazowych | Ilość punktów ZPK | Uwagi
1 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce | budynek biurowy | 13 | 56 | 0 | 358
2 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Witosa 78B 25-561 Kielce | budynek biurowy | 3 | 71 | 3 | 190 | 7 gniazd serwerowni
3 | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach | ul. Wesoła 56 25-363 Kielce | budynek biurowy | 6 | 28 | 2 | 112
|  |  | oficyna | 1 | 12 | 1 | 22
|  |  | garaż | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | magazyn podręczny | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach Oddział Celny w Kielcach | ul. Ściegennego 264d 25-116 Kielce | budynek biurowy | 5 | 46 | 1 | 108
5 | Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju | ul. Parkowa 17 28-100 Busko-Zdrój | budynek biurowy | 1 | 33 | 0 | 91
6 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Wróbla 17 25-661 Kielce | budynek biurowy | 7 | 84 | 0 | 183
7 | Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce | budynek biurowy | 15 | 170 | 0 | 490
8 | Urząd Skarbowy w Końskich | ul. Marszałka Piłsudskiego 156 b, 26-200 Końskie | budynek biurowy | 2 | 25 | 0 | 38
9 | Urząd Skarbowy w Opatowie | ul. Kilińskiego 9 27-500 Opatów | budynek biurowy | 7 | 26 | 0 | 40
10 | Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul.Polna 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | budynek biurowy | 9 | 106 | 0 | 250
11 | Urząd Skarbowy w Pińczowie | ul. Grodziskowa 1 28-400 Pinczów | budynek biurowy | 7 | 41 | 3 | 67
12 | Urząd Skarbowy w Sandomierzu | ul. Żydowska 1 27-600 Sandomierz | budynek biurowy | 6 | 87 | 0 | 106
13 | Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej | ul. 1-go Maja 56, 26-110 Skarżysko-Kamienna | budynek biurowy | 5 | 43 | 5 | 120
14 |  | ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna | budynek biurowy | 4 | 27 | 0 | 90
15 | Urząd Skarbowy w Starachowicach | ul. Składowa 33 27-200 Starachowice | budynek biurowy | 6 | 54 | 11 | 76
16 | Urząd Skarbowy w Staszowie | ul. Ogledowska 12 28-200 Staszów | budynek biurowy | 4 | 36 | 4 | 99
17 | Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej | ul.T.Kościuszki 16, 28-500 Kazimierza Wielka | budynek biurowy | 1 | 18 | 0 | 37

## przewody kominowe
Kontrola, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
Lp. lokalizacji | Nazwa jednostki | Adres (lokalizacja) | rodzaj obiektu budowlanego | Ilość przewodów kominowych (sztuk) |  |  | Uwagi
|  |  |  | Przewody dymowe | Przewody spalinowe | Przewody wentylacyjne
1 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce | budynek biurowy | 0 | 0 | 115
2 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Witosa 78B 25-561 Kielce | budynek biurowy | 0 | 1 | 148
3 | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach | ul. Wesoła 56 25-363 Kielce | budynek biurowy | 0 | 1 | 58
|  |  | oficyna | 0 | 0 | 15
|  |  | garaż | 0 | 0 | 4
|  |  | magazyn podręczny | 0 | 1 | 5
4 | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach Oddział Celny w Kielcach | ul. Ściegennego 264d 25-116 Kielce | budynek biurowy | 0 | 1 | 27
5 | Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju | ul. Parkowa 17 28-100 Busko Zdrój | budynek biurowy | 0 | 2 | 56 | wentylacja grawitacyjna i wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami elektrycznymi
6 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Wróbla 17 25-661 Kielce | budynek biurowy | 0 | 1 | 162 | wentylatory mechaniczne DAS-160 - szt. 4 , wentylaotry TFER-160 - szt. 2 budynek - wkład kominowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zamontowany po modernizacji kotłowni 30.01.2018 r.
|  |  | garaż | 0 | 0 | 3
7 | Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce | budynek biurowy | 0 | 2 | 16-wentylacyjnych; 4- z mechanicznym wyciągiem; 550 mb przewodów wentylacyjnych poziomych | centrale wentylacyjne - 2 szt. na dachu budynku
8 | Urząd Skarbowy w Końskich | ul. Marszałka Piłsudskiego 156 b, 26-200 Końskie | budynek biurowy | 0 | 1 | 11
9 | Urząd Skarbowy w Opatowie | ul. Kilińskiego 9 27-500 Opatów | budynek biurowy | 0 | 1 | 43 | przebita kratka wentylacyjna na wylot ściany bocznej garażu, w garażu brak przewodów, w budynku biurowym wkład kominowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zamontowany po modernizacji kotłowni w 15.12.2023 r.
10 | Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul. Polna 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | budynek biurowy | 0 | 0 | 4-wentylacyjne grawitacyjne 2 - z mechanicznym wyciągiem pozostałe pomieszczenia wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna | centrale wentylacyjne - 2 szt. na dachu
11 | Urząd Skarbowy w Pińczowie | ul. Grodziskowa 1 28-400 Pinczów | budynek biurowy | 0 | 0 | 19
12 | Urząd Skarbowy w Sandomierzu | ul. Żydowska 1 27-600 Sandomierz | budynek biurowy | 0 | 0 | 93
13 | Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej | ul. 1-go Maja 56, 26-110 Skarżysko-Kamienna | budynek biurowy | 0 | 1 | 5
14 |  | ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna | budynek biurowy | 0 | 2 | 75
15 | Urząd Skarbowy w Starachowicach | ul. Składowa 33 27-200 Starachowice | budynek biurowy | 0 | 1 | 116 | przewody nawiewne - szt. 2
16 | Urząd Skarbowy w Staszowie | ul. Ogledowska 12 28-200 Staszów | budynek biurowy | 0 | 1 | 43 | wkład kominowy ze stali nierdzewnej kwsoodpornej zamontowany po modernizacji kotłowni w 03.12.2018 r.
17 | Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej | ul.T.Kościuszki 16, 28-500 Kazimierza Wielka | budynek biurowy | 0 | 0 | 39

## intslalacje grzewcze i kotłowni
Parametry techniczne urządzeń i instalacji grzewczych
Lp. lokalizacji | Nazwa jednostki | Adres (lokalizacja) | Rodzaj stosowanego paliwa (olej/gaz) | Rok wykonania systemu ogrzewania | Ilość kotłów (sztuk) | Wydajność kotłów (kW) | Rok produkcji kotła | przeznaczenie kotła | Uwagi
1 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Witosa 78B 25-561 Kielce | gaz | 2017 | 2 | 88 88 | 2020 2020 | ogrzewanie | Condexa PRO 90
2 | Izba Administracji Skarbowej w Kielcach | ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce | nie dotyczy
3 | Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju | ul. Parkowa 17 28-100 Busko-Zdrój | gaz | 2010 | 2 | 57 32 | 2006 2003 | ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej | Wolf FNG - 57 Buderus G 124 X
4 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Wróbla 17 25-661 Kielce | gaz | 2002 | 1 | 237.6 | 2018 | ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej | TRIGON XL 250 ELCO
5 | Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach | ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce | gaz | 2011 | 2 | 140 140 | 2010 2010 | ogrzewanie | Vitoplex 300 Vitoplex 300
6 | Urząd Skarbowy w Końskich | ul. Marszałka Piłsudskiego 156 b, 26-200 Końskie | gaz | 2016 | 1 | 70 | 2016 | ogrzewanie | Brotje Eco Therm Plus WGB 70H
7 | Urząd Skarbowy w Opatowie | ul. Kilińskiego 9 27-500 Opatów | gaz | 2023 | 2 | 90 | 2023 | ogrzewanie | De Dietrich AMC PRO 45
8 | Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul. Polna 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | nie dotyczy
9 | Urząd Skarbowy w Pińczowie | ul. Grodziskowa 1 28-400 Pinczów | nie dotyczy
10 | Urząd Skarbowy w Sandomierzu | ul. Żydowska 1 27-600 Sandomierz | nie dotyczy
11 | Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej | ul. 1-go Maja 56, 26-110 Skarżysko-Kamienna | gaz | 2017 | 1 | 64 | 2019 | ogrzewanie | De Dietrich C140-65
12 |  | ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna | gaz | 1997 | 2 | 62 | 1997 palniki 2005 | ogrzewanie | BUDERUS G 215
13 | Urząd Skarbowy w Starachowicach | ul. Składowa 33 27-200 Starachowice | Olej opałowy | 2000 | 1 | 280 | 2011 | ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej | DeDietrich GT 339
14 | Urząd Skarbowy w Staszowie | ul. Oględowska 12 28-200 Staszów | gaz | 2018 | 1 | 68.8 | 2018 | ogrzewanie | DeDietrich MCA65
15 | Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej | ul.T.Kościuszki 16, 28-500 Kazimierza Wielka | nie dotyczy
16 | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach | ul. Wesoła 56 25-363 Kielce | gaz | 2020 | 2 | 90 90 | 2014 2014 | ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej | Brotje WGB90E
17 | Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach Oddział Celny | ul. Ściegiennego 264D 25-116 Kielce | Olej opałowy | 2020 | 1 | 170 | 1999 | ogrzewanie | Viessmann Paromat-Triplex TN 017