Załącznik nr 4 do umowy

nr 2601-ILZ.023.___2025

Protokół  przeglądu dla urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych 
w pomieszczeniach biurowych  (Split, VRF) nr………………………..

- Data wykonania przeglądu/konserwacji...........................

- Nazwa i adres obiektu Zamawiającego ......................................................................

.....................................................................................................................................

- Moc chłodnicza urządzeń: ..............................................................

- Miejsce zainstalowania jednostki wewnętrznej (nr pomieszczenia)………………………..

- Miejsce zainstalowania jednostki zewnętrznej………………………………………………………..

- Dane jednostka zewnętrznej:

      - marka/typ/seria .............................................. ........................................

      - numer fabryczny ..................... ...... ........................................................

- Dane jednostka wewnętrznej:

- marka/typ/seria ...........................................................

- numer  fabryczny ………………………………………………………

- Rodzaj środka chłodniczego zastosowanego w instalacji………..……………………………….

- Ilość środka chłodniczego zastosowanego w instalacji: w kg........................................

w ekwiwalencie CO2…………………

- Dane osoby wykonującej przegląd…………………………………………………………………………….

Wykaz wykonanych czynności wykonanych w ramach przeglądu/konserwacji:

| L.p. | Zakres prac | Tak | Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czyszczenie jednostki zewnętrznej i wewnętrzne |  |  |  |
| 2 | Dezynfekcja i odgrzybianie parownika, czyszczenie względnie wymiana filtrów klimatyzatora |  |  |  |
| 3 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej |  |  |  |
| 4 | Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego |  |  |  |
| 5 | Kontrola wycieków środka chłodniczego |  |  |  |
| 6 | Sprawdzenie i uzupełnienie stanu czynnika chłodniczego. |  |  |  |
| 7 | Sprawdzenie i oczyszczenie wymienników ciepła |  |  |  |
| 8 | Sprawdzenie temperatur powietrza nawiewnego |  |  |  |
| 9 | Sprawdzenie układu sterowania i udrożnienia odpływu skroplin. |  |  |  |
| 10 | Sprawdzenie uszczelek w tym uszczelek suszarek i filtrów. |  |  |  |
| 11 | Oczyszczenie filtrów powietrza, regulacja urządzenia. |  |  |  |
| 12 | Sprawdzenie systemów narażonych na wibracje. |  |  |  |
| 13 | Sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń, kosmetyka urządzeń |  |  |  |
| 14 | Sprawdzenie połączeń z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi. |  |  |  |
| 15 | Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja (regulacja przystawek do pracy zimowej – jeżeli występują) |  |  |  |

Uwagi:…………:....................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data wpisu do Karty Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów …………………………………..

Ze strony Zamawiającego:                                                        Ze strony Wykonawcy:

…………………………..                                               …………………………..

(pieczątka i podpis)                                                                                                          (pieczątka i podpis)

Załącznik nr 4a do umowy

nr 2601-ILZ.023.___2025

Protokół  przeglądu dla central wentylacyjnych nr………………….

- Data wykonania przeglądu...........................

- Nazwa i adres obiektu Zamawiającego ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Moc chłodnicza urządzeń: .............................................................................................

- Miejsce zainstalowania jednostki wewnętrznej (nr pomieszczenia)…..………………

- Miejsce zainstalowania jednostki zewnętrznej………………….……………………..

- Dane jednostka zewnętrznej:

- marka/typ/seria .............................................

- numer fabryczny ...........................................

- Dane jednostka wewnętrznej:

- marka/typ/seria ..............................................

- numer  fabryczny …………………………

- Dane osoby wykonującej przegląd…………………………………………………….

Wykaz czynności wykonanych w ramach przeglądu technicznego dla central wentylacyjnych

| L.p. | Zakres prac | Tak | Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie parametrów pracy centrali wentylacyjnej |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie poprawności pracy wentylatora i ewentualna regulacja, czystości sekcji ,stanu króćców elastycznych. |  |  |  |
| 3 | Sprawdzenie stanu filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym i czystości, czyszczenie sekcji wraz z wymianą filtrów |  |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie testu automatyki, kontrola stanu połączeń elektrycznych, sprawdzenie nastaw regulatorów, kontrola działania elementów wykonawczych takich jak siłowniki zaworów i przepustnic |  |  |  |
| 5 | Kalibracja central |  |  |  |
| 6 | Korekta programu i nastaw parametrów pracy centrali wentylacyjnej na życzenie Zamawiającego |  |  |  |
| 7 | Sprawdzenie parametrów pracy centrali wentylacyjnej |  |  |  |
| 8 | Sprawdzenie poprawności pracy wentylatora i ewentualna regulacja, czystości sekcji, stanu króćców elastycznych |  |  |  |
| 9 | Sprawdzenie stanu filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym i czystości, czyszczenie sekcji wraz z wymianą filtrów. |  |  |  |

Uwagi………………………………...................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ze strony Zamawiającego:                                                        Ze strony Wykonawcy:

…………………………..                                               …………………………..

(pieczątka i podpis)                                                                                                          (pieczątka i podpis)

Załącznik nr 4b do umowy

nr 2601-ILZ.023.___2025

Protokół  przeglądu dla klimatyzacji precyzyjnej nr………..

- Data wykonania przeglądu..........................

- Nazwa i adres obiektu Zamawiającego ……………………….......................................

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Moc chłodnicza zamontowanych urządzeń: ............................................................

- Miejsce zainstalowania jednostki wewnętrznej (nr pomieszczenia)..…………………

- Miejsce zainstalowania jednostki zewnętrznej……………………………………….

- Dane jednostka zewnętrznej:

- marka/typ/seria ............................................

- numer fabryczny ..................... ...................

- Dane jednostka wewnętrznej:

- marka/typ/seria ..............................................

- numer  fabryczny ..………………………………………

- Rodzaj środka chłodniczego zastosowanego w instalacji………………………………………...

- Ilość środka chłodniczego zastosowanego w instalacji: w kg.......................................

w ekwiwalencie CO2………………….

- Dane osoby wykonującej przegląd………………………………………………………………………….

Wykaz czynności wykonanych w ramach przeglądu technicznego dla klimatyzacji precyzyjnej.

| L.p. | Zakres prac | Tak | Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie i czyszczenie filtrów (ewentualna wymiana) |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie stanu i czyszczenie skraplacza |  |  |  |
| 3 | Sprawdzenie parametrów pracy |  |  |  |
| 4 | Sprawdzenie szczelności i ciśnień roboczych układu freonowego |  |  |  |
| 5 | Kontrola wycieków środka chłodniczego |  |  |  |
| 6 | Sprawdzenie i uzupełnienie stanu czynnika chłodniczego |  |  |  |
| 7 | Sprawdzenie poprawności działania układu sterowania i zabezpieczeń |  |  |  |
| 8 | Sprawdzenie stanu i czyszczenie cylindra parowego nawilżacza |  |  |  |
| 9 | Sprawdzenie i działania regulatorów temperatury i wilgotności |  |  |  |
| 10 | Oczyszczenie filtrów powietrza, regulacja urządzenia |  |  |  |
| 11 | Sprawdzenie poprawności działania zaworu zasilającego i spustowego nawilżacza |  |  |  |
| 12 | Sprawdzenie stanu zamocowań mechanicznych i połączeń elektrycznych zasilających i sterujących |  |  |  |
| 13 | Sprawdzenie stanu zbiornika nawilżacza. |  |  |  |

Uwagi………………………………..:....................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data wpisu do Karty Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów …………………………………..

Ze strony Zamawiającego:                                                        Ze strony Wykonawcy:

…………………………..                                                                           …………………………..

(pieczątka i podpis)                                                                                                                               (pieczątka i podpis)

Załącznik nr 4c do umowy

nr 2601-ILZ.023.___2025

Protokół  przeglądu agregatów freonowych do central klimatyzacji precyzyjnej nr………..

- Data wykonania przeglądu..........................

- Nazwa i adres obiektu Zamawiającego …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Moc chłodnicza zamontowanych urządzeń: .................................................................

- Miejsce zainstalowania jednostki wewnętrzne (nr pomieszczenia)…..………..…………….

- Miejsce zainstalowania jednostki zewnętrznej………..…………………………………………………

- Dane jednostka zewnętrznej:

- marka/typ/seria .........................................

- numer fabryczny ..................... ..................

- Dane jednostka wewnętrznej:

      - marka/typ/seria ..........................................

      - numer  fabryczny …..……………………………….

- Rodzaj środka chłodniczego zastosowanego w instalacji………………………………………….

- Ilość środka chłodniczego zastosowanego w instalacji: w kg........................................

w ekwiwalencie CO2…..……………..

- Dane osoby wykonującej przegląd…………………………………………………………………………..

Wykaz czynności wykonanych w ramach przeglądu technicznego dla agregatów freonowych do central klimatyzacji precyzyjnej

| L.p. | Zakres prac | Tak | Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie wszystkich opóźnień czasowych i regulacja. |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie działania alarmów i poprawności ich ustawienia (Ew, regulacja). |  |  |  |
| 3 | Sprawdzenie wskazań alarmowych. |  |  |  |
| 4 | Sprawdzenie szczelności i poprawności działania układu chłodniczego (ciśnienia czynnika chłodniczego na ssaniu i na tłoczeniu) |  |  |  |
| 5 | Kontrola wycieków środka chłodniczego |  |  |  |
| 6 | Sprawdzenie i uzupełnienie stanu czynnika chłodniczego |  |  |  |
| 7 | Sprawdzenie stanu zanieczyszczeń skraplacza (ewentualne oczyszczenie) |  |  |  |
| 8 | Sprawdzenie zabezpieczeń na niskim i wysokim ciśnieniu czynnika chłodniczego. |  |  |  |
| 9 | Sprawdzenie skuteczności działania zaworów bezpieczeństwa na zbiornikach cieczy |  |  |  |
| 10 | Sprawdzenie pracy pompy czynnika chłodniczego |  |  |  |
| 11 | Sprawdzenie stanu płynu w instalacji chłodniczej i jego ciśnienie oraz w razie potrzeby uzupełnienie. |  |  |  |
| 12 | Sprawdzenie czujników temperatury wody na zasilaniu i powrocie |  |  |  |
| 13 | Ciśnieniowe czyszczenie agregatów |  |  |  |

Uwagi:………………………………..................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data wpisu do Karty Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów …………………………………..

Ze strony Zamawiającego:                                                        Ze strony Wykonawcy:

…………………………..                                                                           …………………………..

(pieczątka i podpis)                                                                                                                               (pieczątka i podpis)